## 要件定義（手入力 メタデータ項目リスト）_bak (hidden)
仕様として固定されている項目
|  | rde2name |  |  | ja | en | type | unit | desc | value
|  | RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 必須 | タクソノミー ※階層を数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入
基本情報 |  | instrument | o |  | 装置 | Instrument | string
[5 empty] | データ投入者(所属) |  |  |  |  | ログインしてる人で固定
|  | data_owner_(affiliation) | o |  | データ所有者(所属) | Data Owner (Affiliation) | string |  |  | 研究グループに登録されているメンバー
|  | data_name | o |  | データ名 | Data Name | string |  |  |  | ※${filename}の場合、登録ファイルをデータ名とする
|  | experiment_id |  |  | 実験ID | Experiment ID | string
|  | description |  |  | 説明 | Description | string
sample | 試料情報 | sample_name_(local_id) | o |  | 試料名(ローカルID) | Sample name (Local ID) | string
|  | chemical_formula_etc. |  |  | 化学式・組成式・分子式など | Chemical formula etc. | string
|  | administrator_(affiliation) | o |  | 試料管理者(所属) | Administrator (Affiliation) | string
|  | reference_url |  |  | 参考URL | Reference URL | string
|  | related_samples |  |  | 関連試料 | Related samples | string
|  | tags |  |  | タグ | Tags | string
|  | description |  |  | 試料の説明 | Description | string
|  | sample.general.general_name |  |  | 一般名称 | General name | string
|  | sample.general.cas_number |  |  | CAS番号 | CAS Number | string
|  | sample.general.crystal_structure |  |  | 結晶構造 | Crystal structure | string
|  | sample.general.sample_shape |  |  | 試料形状 | Sample shape | string
|  | sample.general.purchase_date |  |  | 試料購入日 | Purchase date | string
|  | sample.general.supplier |  |  | 購入元 | Supplier | string
|  | sample.general.lot_number_or_product_number_etc |  |  | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc | string
| 固有情報 | background_removal |  |  | バックグラウンド除去 | background removal | integer |  |  | boolean
|  | singularity_removal |  |  | スパイク除去 | spike removal | integer |  |  | boolean
[5 empty] | 特徴量取得 |  | integer |  |  | boolean
custom |  | key1 |  |  | キー1 | key1 | string
|  | key2 |  |  | キー2 | key2 | string
|  | key3 |  |  | キー3 | key3 | string
|  | key4 |  |  | キー4 | key4 | string
|  | key5 |  |  | キー5 | key5 | string
|  | key6 |  |  | キー6 | key6 | string
|  | key7 |  |  | キー7 | key7 | string
|  | key8 |  |  | キー8 | key8 | string
|  | key9 |  |  | キー9 | key9 | string
|  | key10 |  |  | キー10 | key10 | string
| 共通メタ | common_data_type |  |  | 登録データタイプ | Data type | string |  |  | default値「MPMS」
|  | common_data_origin |  |  | データの起源 | Data Origin | string |  |  | default値「experiments」
|  | common_technical_category |  |  | 技術カテゴリー | Technical Category | string |  |  | default値「measurement」
|  | common_reference |  |  | 参考文献 | Reference | string
| 計測メタ | measurement_method_category |  |  | 計測法カテゴリー | Method category | string |  |  | default値「磁性」
|  | measurement_method_sub-category |  |  | 計測法サブカテゴリー | Method sub-category | string |  |  | default値「薄膜」 | ※選択肢として[薄膜¦バルク]のようにするか？要検討
|  | measurement_analysis_field |  |  | 分析分野 | Analysis field | string |  |  | default値「構造、微細組織、磁気特性」
|  | measurement_measurement_environment |  |  | 測定環境 | Measurement environment | string
|  | measurement_energy_level_transition_structure_etc._of_interest |  |  | 対象準位_遷移_構造 | Energy Level_Transition_Structure etc. of interest | string |  |  |  | ※FILEOPENTIMEから取得するか？要検討
|  | measurement_measured_date |  |  | 分析年月日 | Measured date | string[date]
|  | measurement_standardized_procedure |  |  | 標準手順 | Standardized procedure | string
|  | measurement_instrumentation_site |  |  | 装置設置場所 | Instrumentation site | string
Note on F26: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「スパイク除去/spike removal」などとするのが良いでしょう。（特異点除去という言葉は物理学上かなり特定の意味を持つ言葉で、今回の処理はそれに当たらないため） 返信: OKです。
Note on F27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「取得」というか、「特出し表示」？ 取得でも良いですが、一応議論したく

## 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト）_bak (hidden)
category | rde2name | instrument |  | ja | en | type | unit | desc | value
| RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 装置出力 | タクソノミー ※階層を 数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入 | 備考
主要パラメータ | appname | APPNAME |  | APPNAME | APPNAME | string
| byapp | BYAPP |  | BYAPP | BYAPP | string
| coil_serial_number | COIL_SERIAL_NUMBER |  | コイルシリアル番号 | COIL_SERIAL_NUMBER | string
| comment | COMMENT |  | コメント | COMMENT | string
| fieldgroup_dc | FIELDGROUP_DC |  | 磁場グループ_DC | FIELDGROUP_DC | string
| fieldgroup_vsm | FIELDGROUP_VSM |  | 磁場グループ_VSM | FIELDGROUP_VSM | string
| fileopentime | FILEOPENTIME |  | ファイルを開いた時間 | FILEOPENTIME | string
| moment_units | MOMENT_UNITS |  | 磁化の単位 | MOMENT_UNITS | string | emu
| motor_hw_version | MOTOR_HW_VERSION |  | モーターハードウエアのバージョン | MOTOR_HW_VERSION | string
| motor_module_name | MOTOR_MODULE_NAME |  | モーターモジュールの名前 | MOTOR_MODULE_NAME | string
| motor_serial_number | MOTOR_SERIAL_NUMBER |  | モーターのシリアル番号 | MOTOR_SERIAL_NUMBER | string
| motor_software_version | MOTOR_SOFTWARE_VERSION |  | モーターソフトウエアのバージョン | MOTOR_SOFTWARE_VERSION | string
| oven_hw_version | OVEN_HW_VERSION |  | オーブンハードウエアのバージョン | OVEN_HW_VERSION | string
| oven_module_name | OVEN_MODULE_NAME |  | オーブンモジュールの名前 | OVEN_MODULE_NAME | string
| oven_serial_number | OVEN_SERIAL_NUMBER |  | オーブンのシリアル番号 | OVEN_SERIAL_NUMBER | string
| oven_software_version | OVEN_SOFTWARE_VERSION |  | オーブンソフトウエアのバージョン | OVEN_SOFTWARE_VERSION | string
| sample_comment | SAMPLE_COMMENT |  | サンプルコメント | SAMPLE_COMMENT | string
| sample_holder | SAMPLE_HOLDER |  | サンプルホルダー | SAMPLE_HOLDER | string
| sample_holder_detail | SAMPLE_HOLDER_DETAIL |  | サンプルホルダー詳細 | SAMPLE_HOLDER_DETAIL | string
| sample_mass | SAMPLE_MASS |  | サンプル重量 | SAMPLE_MASS | number | mg
| sample_material | SAMPLE_MATERIAL |  | サンプルの材質 | SAMPLE_MATERIAL | string
| sample_molecular_weight | SAMPLE_MOLECULAR_WEIGHT |  | サンプルのモル量 | SAMPLE_MOLECULAR_WEIGHT | number
| sample_offset | SAMPLE_OFFSET |  | サンプルオフセット | SAMPLE_OFFSET | number |  |  |  |  | ※単位あり。参考：https://www.omu.ac.jp/sci/phys-mpms3/assets/%E8%AC%9B%E7%BF%92%E4%BC%9A%E7%94%A8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB20190722.pdf
| sample_shape | SAMPLE_SHAPE |  | サンプル形状 | SAMPLE_SHAPE | string
| sample_size | SAMPLE_SIZE |  | サンプルサイズ | SAMPLE_SIZE | number | mm^2 |  | 入力例：2.04*5.39 |  | ※number型なので数値として入れるべき（要検討）
| sample_volume | SAMPLE_VOLUME |  | サンプル体積 | SAMPLE_VOLUME | number | mm^3 |  |  |  | ※number型なので数値として入れるべき（要検討）
| squid_hw_version | SQUID_HW_VERSION |  | SQUIDハードウエアのバージョン | SQUID_HW_VERSION | string
| squid_module_name | SQUID_MODULE_NAME |  | SQUIDモジュール名 | SQUID_MODULE_NAME | string
| squid_serial_number | SQUID_SERIAL_NUMBER |  | SQUIDシリアル番号 | SQUID_SERIAL_NUMBER | string
| squid_software_version | SQUID_SOFTWARE_VERSION |  | SQUIDソフトウエアのバージョン | SQUID_SOFTWARE_VERSION | string
| startupaxis_x | STARTUPAXIS_X |  | 測定開始時のX軸 | STARTUPAXIS_X | string
| startupaxis_y1 | STARTUPAXIS_Y1 |  | 測定開始時のY軸 | STARTUPAXIS_Y1 | string
| time | TIME |  | 時間 | TIME | string
| hc |  |  | 保磁力 | Hc | number | T |  |  | 値の例：-9.693-03
| br |  |  | 残留磁化 | Br | number | emu |  |  | 値の例：1.05e-06
| bs |  |  | 磁束密度 | Bs | number | emu |  |  | 値の例：2.47e-05
|  |  |  | 残留磁化（体積当たり） | ? | number |  |  |  | 計算式：1000*Br/SAMPLE_SIZE | 条件：SAMPLE_SIZEに値が入っていない場合： 値を出力しないで正常終了とする。
Note on L27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 数値型に固執させるなら、サンプル幅・サンプル長さ・サンプル厚さの3項目に分ける必要が出てきますか？ 返信: はい、そう思います。DX的にそうするのか、現場の実情に合わせてこのようにするのか、コメント欄（SAMPLE_COMMENT）に特別なルールを設けてSAMPLE_SIZEやSAMPLE_VOLUMEに計算してマッピングするか、などが考えられると思います。 送り状にこの3つの項目を持たせようと思っていますが、それとの関係も検討必要です。 DXにこだわりすぎて、実情に合わないことをやっても仕方ないと思いますので悩みます。
Note on F36: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: "coercivity" のようなちゃんとした英語名ではなく、記号を英語名扱いで格納するということでいいなら、これでOKです。この下のセルも同様 返信: 確かにそうですね。基本的に略語は使用しない、という原則で考えていますが、磁性分野では常識な語彙なのでOKと考えるか、ということですね。
Note on H37: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: emuは標準単位系ではないので、高橋さん用途には良いとしても、汎用としては別の単位に換算すべきな気がする
Note on F39: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Br per volume か？ 返信: 10/3のメールで以下のコメントあり。 磯上さんは膜厚（高さ）も取得済みなので「磁束密度/体積」を特徴量として記録する。 単位は10^9*emu/cm^3 → Gemu/cm^3 でしょうか? はいおっしゃる通りです． 先日の磯上さんとの打ち合わせの中で、「磁束密度/体積」が出てきましたが、「残 留磁化(または飽和磁化)／体積」との関係がわからなくなってしまいました。 「磁束密度/体積」は「飽和磁化／体積」のことです． 返信: 10/3に 「Bs/体積」 と連絡あり。 返信: 高橋さんのメタは 「残留磁化x膜厚(memu):3.92e-03」 となっており、残留磁化はBrを使用しています。整理必要かもしれません。

## 要件定義（手入力 メタデータ項目リスト）
JEOL maiml形式(手入力 メタデータ項目リスト)
|  | rde2name |  |  | ja | en | type | unit | desc | value
|  | RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 必須 | タクソノミー ※階層を数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | 初期値 | 備考
基本情報 |  | instrument | o |  | 装置 | Instrument | string
[5 empty] | データ投入者(所属) |  | string |  |  | ログインしている人で固定
|  | data_owner_(affiliation) | o |  | データ所有者(所属) | Data Owner (Affiliation) | string |  |  | 研究グループに登録されているメンバー
|  | data_name | o |  | データ名 | Data Name | string
|  | experiment_id |  |  | 実験ID | Experiment ID | string
|  | description |  |  | 説明 | Description | string
試料情報 | 試料情報 | sample_name_(local_id) | o |  | 試料名(ローカルID) | Sample name (Local ID) | string
|  | chemical_formula_etc. |  |  | 化学式・組成式・分子式など | Chemical formula etc. | string
|  | administrator_(affiliation) | o |  | 試料管理者(所属) | Administrator (Affiliation) | string
|  | reference_url |  |  | 参考URL | Reference URL | string
|  | related_samples |  |  | 関連試料 | Related samples | string
|  | tags |  |  | タグ | Tags | string
|  | description |  |  | 試料の説明 | Description | string
|  | sample.general.general_name |  |  | 一般名称 | General name | string
|  | sample.general.cas_number |  |  | CAS番号 | CAS Number | string
|  | sample.general.crystal_structure |  |  | 結晶構造 | Crystal structure | string
|  | sample.general.sample_shape |  |  | 試料形状 | Sample shape | string
|  | sample.general.purchase_date |  |  | 試料購入日 | Purchase date | string
|  | sample.general.supplier |  |  | 購入元 | Supplier | string
|  | sample.general.lot_number_or_product_number_etc |  |  | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc | string
固有情報 | 手入力メタ | common_data_origin |  |  | データの起源 | Data Origin | string |  |  | experiments
|  | common_data_type |  |  | 登録データタイプ | Data Type | string |  |  | SEM
|  | common_reference |  |  | 参考文献 | Reference | string
|  | common_technical_category |  |  | 技術カテゴリー | Technical Category | string |  |  | measurement
|  | key1 |  |  | 汎用項目 | key1 | string
|  | key2 |  |  | 汎用項目 | key2 | string
|  | key3 |  |  | 汎用項目 | key3 | string
|  | key4 |  |  | 汎用項目 | key4 | string
|  | key5 |  |  | 汎用項目 | key5 | string
| 計測メタ | measurement_analysis_field |  |  | 分析分野 | Analysis field | string
|  | measurement_energy_level_transition_structure_etc_of_interst |  |  | 対象準位_遷移_構造 | Energy Level_Transition_Structure etc. of interest | string
|  | measurement_instrumentation_site |  |  | 装置設置場所 | Instrumentation site | string
|  | measurement_measured_date |  |  | 分析年月日 | Measured date | string[date]
|  | measurement_measurement_environment |  |  | 測定環境 | Measurement environment | string
|  | measurement_method_category |  |  | 計測法カテゴリー | Method category | string |  |  | 顕微法
|  | measurement_method_sub_category |  |  | 計測法サブカテゴリー | Method sub-category | string |  |  | 走査電子顕微鏡
|  | measurement_standardized_procedure |  |  | 標準手順 | Standardized procedure | string
JEOL fe形式(手入力 メタデータ項目リスト)
|  | rde2name |  |  | ja | en | type | unit | desc | value
|  | RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 必須 | タクソノミー ※階層を数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | 初期値 | 備考
基本情報 |  | instrument | o |  | 装置 | Instrument | string
[5 empty] | データ投入者(所属) |  |  |  |  | ログインしている人で固定
|  | data_owner_(affiliation) | o |  | データ所有者(所属) | Data Owner (Affiliation) | string |  |  | 研究グループに登録されているメンバー
|  | data_name | o |  | データ名 | Data Name | string
|  | experiment_id |  |  | 実験ID | Experiment ID | string
|  | description |  |  | 説明 | Description | string
試料情報 | 試料情報 | sample_name_(local_id) | o |  | 試料名(ローカルID) | Sample name (Local ID) | string
|  | chemical_formula_etc. |  |  | 化学式・組成式・分子式など | Chemical formula etc. | string
|  | administrator_(affiliation) | o |  | 試料管理者(所属) | Administrator (Affiliation) | string
|  | reference_url |  |  | 参考URL | Reference URL | string
|  | related_samples |  |  | 関連試料 | Related samples | string
|  | tags |  |  | タグ | Tags | string
|  | description |  |  | 試料の説明 | Description | string
|  | sample.general.general_name |  |  | 一般名称 | General name | string
|  | sample.general.cas_number |  |  | CAS番号 | CAS Number | string
|  | sample.general.crystal_structure |  |  | 結晶構造 | Crystal structure | string
|  | sample.general.sample_shape |  |  | 試料形状 | Sample shape | string
|  | sample.general.purchase_date |  |  | 試料購入日 | Purchase date | string
|  | sample.general.supplier |  |  | 購入元 | Supplier | string
|  | sample.general.lot_number_or_product_number_etc |  |  | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc | string
固有情報 | 手入力メタ | area_information |  |  | エリア情報 | area_information | string
|  | common_data_origin |  |  | データの起源 | Data Origin | string |  |  | experiments
|  | common_data_type |  |  | 登録データタイプ | Data Type | string |  |  | SEM
|  | common_reference |  |  | 参考文献 | Reference | string
|  | common_technical_category |  |  | 技術カテゴリー | Technical Category | string |  |  | measurement
| 計測メタ | measurement_analysis_field |  |  | 分析分野 | Analysis field | string
|  | measurement_energy_level_transition_structure_etc_of_interst |  |  | 対象準位_遷移_構造 | Energy Level_Transition_Structure etc. of interest | string
|  | measurement_instrumentation_site |  |  | 装置設置場所 | Instrumentation site | string
|  | measurement_measured_date |  |  | 分析年月日 | Measured date | string[date]
|  | measurement_measurement_environment |  |  | 測定環境 | Measurement environment | string
|  | measurement_method_category |  |  | 計測法カテゴリー | Method category | string |  |  | 顕微法
|  | measurement_method_sub_category |  |  | 計測法サブカテゴリー | Method sub-category | string |  |  | 走査電子顕微鏡
|  | measurement_standardized_procedure |  |  | 標準手順 | Standardized procedure | string
Zeiss形式(手入力 メタデータ項目リスト)
|  | rde2name |  |  | ja | en | type | unit | desc | value
|  | RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 必須 | タクソノミー ※階層を数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | 初期値 | 備考
基本情報 |  | instrument | o |  | 装置 | Instrument | string
[5 empty] | データ投入者(所属) |  |  |  |  | ログインしている人で固定
|  | data_owner_(affiliation) | o |  | データ所有者(所属) | Data Owner (Affiliation) | string |  |  | 研究グループに登録されているメンバー
|  | data_name | o |  | データ名 | Data Name | string
|  | experiment_id |  |  | 実験ID | Experiment ID | string
|  | description |  |  | 説明 | Description | string
試料情報 | 試料情報 | sample_name_(local_id) | o |  | 試料名(ローカルID) | Sample name (Local ID) | string
|  | chemical_formula_etc. |  |  | 化学式・組成式・分子式など | Chemical formula etc. | string
|  | administrator_(affiliation) | o |  | 試料管理者(所属) | Administrator (Affiliation) | string
|  | reference_url |  |  | 参考URL | Reference URL | string
|  | related_samples |  |  | 関連試料 | Related samples | string
|  | tags |  |  | タグ | Tags | string
|  | description |  |  | 試料の説明 | Description | string
|  | sample.general.general_name |  |  | 一般名称 | General name | string
|  | sample.general.cas_number |  |  | CAS番号 | CAS Number | string
|  | sample.general.crystal_structure |  |  | 結晶構造 | Crystal structure | string
|  | sample.general.sample_shape |  |  | 試料形状 | Sample shape | string
|  | sample.general.purchase_date |  |  | 試料購入日 | Purchase date | string
|  | sample.general.supplier |  |  | 購入元 | Supplier | string
|  | sample.general.lot_number_or_product_number_etc |  |  | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc | string
固有情報 | 手入力メタ | id |  |  | ID | ID | string |  |  |  | 固有情報の識別子
|  | method_category |  |  | 計測法カテゴリー | Method category | string
|  | method_sub-category |  |  | 計測法サブカテゴリー | Method sub-category | string |  |  |  | 計測法カテゴリーの詳細分類
|  | measurement_environment |  |  | 測定環境 | Measurement environment | string |  |  |  | 例：真空中、大気中など
|  | energy_level_transition_structure |  |  | 対象準位_遷移_構造 | Energy level_transition_structure | string |  |  |  | 解析対象の準位や遷移構造など
|  | standardized_procedure |  |  | 標準手順 | Standardized procedure | string |  |  |  | 分析の標準手順や参照プロトコル
|  | instrumentation_site |  |  | 装置設置場所 | Instrumentation site | string |  |  |  | 例：「千現」「並木」など
|  | reference |  |  | 参考文献 | Reference | string |  |  |  | 関連文献などの参照情報
| 計測メタ | measurement_measured_date |  |  | 分析年月日 | Measured date | string |  |  |  | format:date

## 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト）
JEOL maiml形式(構造化 メタデータ項目リスト)
category | rde2name | instrument |  | ja | en | type | unit | desc | value | value
| RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 装置出力 | タクソノミー ※階層を 数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | 初期値 | 備考
主要パラメータ | creator_name | document/creator/name |  | 作成者 | Creator Name | string
| vendor_name | document/vendor/name |  | ベンダー名 | Vendor Name | string
| date | data/results/condition[@ref="conditionTemplate_semMeasurement"]/property[@key="dateTime"]/value |  | 画像取得日 | Date | string
| machine_name | data/results/condition[@ref="conditionTemplate_semMeasurement"]/property[@key="instrument"]/value |  | 装置名 | Machine name | string
| pixel_number_along_x_axis | data/results/condition[@ref="conditionTemplate_semMeasurement"]/property[@key="imageSizeX"]/value |  | x方向の画素数 | Pixel number along x axis | number | pixel
| pixel_number_along_y_axis | data/results/condition[@ref="conditionTemplate_semMeasurement"]/property[@key="imageSizeY"]/value |  | y方向の画素数 | Pixel number along y axis | number | pixel
| magnification | data/results/condition[@ref="conditionTemplate_semMeasurement"]/property[@key="magnification"]/value |  | 画像倍率 | Magnification | number
| coordinates_of_x_axis | data/results/condition[@ref="conditionTemplate_semMeasurement"]/property[@key="stagePositionX"]/value |  | x方向の撮影座標 | Coordinates of x axis | number | mm
| coordinates_of_y_axis | data/results/condition[@ref="conditionTemplate_semMeasurement"]/property[@key="stagePositionY"]/value |  | y方向の撮影座標 | Coordinates of y axis | number | mm
| acceleration_voltage | data/results/condition[@ref="conditionTemplate_semMeasurement"]/property[@key="acceleratingVoltage"]/value |  | 加速電圧 | Acceleration voltage | number | kV
| pixel_actual_size_along_x_axis | data/results/condition[@ref="conditionTemplate_semMeasurement"]/property[@key="fieldOfViewX"]/value |  | x方向の実サイズ | Pixel actual size along x axis | number | um
| pixel_actual_size_along_y_axis | data/results/condition[@ref="conditionTemplate_semMeasurement"]/property[@key="fieldOfViewY"]/value |  | y方向の実サイズ | Pixel actual size along y axis | number | um
| pixel_size | data/results/condition[@ref="conditionTemplate_semMeasurement"]/property[@key="pixelSize"]/value |  | 画素サイズ | Pixel size | number | nm/pixel
| working_distance | data/results/condition[@ref="conditionTemplate_semMeasurement"]/property[@key="workingDistance"]/value |  | 作動距離 | Working distance | number | mm
| detector | data/results/condition[@ref="conditionTemplate_semMeasurement"]/property[@key="detector1"]/value |  | 検出器 | Detector | string |  | BED-C: backscattered electron detector-c (composition image)
JEOL_fe形式(構造化 メタデータ項目リスト)
category | rde2name | instrument |  | ja | en | type | unit | desc | value | value
| RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 装置出力 | タクソノミー ※階層を 数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | 初期値 | 備考
主要パラメータ | alloyCompositionName | smarttable.xlsx使用時にマッピング |  | 合金組成 | Alloy composition name | string |  |  |  | smarttable.xlsx使用時にマッピング
| heatTreatmentConditions | smarttable.xlsx使用時にマッピング |  | 熱処理条件 | Heat treatment conditions | string |  |  |  | smarttable.xlsx使用時にマッピング
| areaInformation | smarttable.xlsx使用時にマッピング |  | エリア情報 | Area Information | string |  |  |  | smarttable.xlsx使用時にマッピング
| date | $CM_DATE |  | 画像取得日 | Date | string |  |  |  | 分析年月日にマッピングするため、メタ情報として抽出します。
| machine_name | $CM_INSTRUMENT |  | 装置名 | Machine name | string
| pixel_number_along_x_axis | $CM_IMAGE_SIZE |  | x方向の画素数 | Pixel number along x axis | number | pixel |  |  | 単位変化なし。画像における "横 縦" のピクセル数を表記しています。
| pixel_number_along_y_axis | $CM_IMAGE_SIZE |  | y方向の画素数 | Pixel number along y axis | number | pixel |  |  | 単位変化なし。画像における "横 縦" のピクセル数を表記しています。
| magnification | $CM_MAG |  | 画像倍率 | Magnification | number
| coordinates_of_x_axis | $CM_STAGE_POSITION |  | x方向の撮影座標 | Coordinates of x axis | number | mm |  |  | 単位変化なし。左から3つの数字はx座標, y座標, z座標のため単位はmmです。左から4, 5つ目は試料の回転を示すため, 単位はdegreeです。一番右の値は現状不明です。左から2つのx, y座標 (単位mm) の値のみ明示が必要だと考えています。
| coordinates_of_y_axis | $CM_STAGE_POSITION |  | y方向の撮影座標 | Coordinates of y axis | number | mm |  |  | 単位変化なし。左から3つの数字はx座標, y座標, z座標のため単位はmmです。左から4, 5つ目は試料の回転を示すため, 単位はdegreeです。一番右の値は現状不明です。左から2つのx, y座標 (単位mm) の値のみ明示が必要だと考えています。
| acceleration_voltage | $CM_ACCEL_VOLT |  | 加速電圧 | Acceleration voltage | number | kV |  |  | 単位変化なし。
| pixel_actual_size_along_x_axis | $CM_FIELD_OF_VIEW |  | x方向の実サイズ | Pixel actual size along x axis | number | um |  |  | 単位変化なし。データ内に単位を含んでいます。
| pixel_actual_size_along_y_axis | $CM_FIELD_OF_VIEW |  | y方向の実サイズ | Pixel actual size along y axis | number | um |  |  | 単位変化なし。データ内に単位を含んでいます。
| pixel_size | $CM_PIXEL_SIZE |  | 画素サイズ | Pixel size | number | um/pixel |  |  | 単位変化なし。データ内に単位を含んでいます。
| working_distance | $SM_WD |  | 作動距離 | Working distance | number | mm |  |  | 単位変化なし。
| detector | $FE_DETECTOR_NAME |  | 検出器 | Detector | string |  | BED-C: backscattered electron detector-c (composition image)
TIFF_EXIF形式(構造化 メタデータ項目リスト) CrossBeam (CB550 / CB1540)
category | rde2name | instrument |  | ja | en | type | unit | desc | value | value
| RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 装置出力 (crossbeam550の場合) | タクソノミー ※階層を 数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | 初期値 | 備考
主要パラメータ | machine | image.machine（CB550 Auto） detection.sem（CB550 Manual） systemval.serial_number（CB1540） |  | 装置名 | Machine | string
| date | application.date（CB550 Auto） aperture.date（CB550 Manual / CB1540） |  | データ取得日 | Date | string
| raw_file_name | systemval.file_name（CB550 / CB1540） |  | 元ファイル名 | Raw File Name | string
| detector | detection.detector_channel（CB550 Mnaual / CB1540） |  | 検出器 | Detector | string
| imaging_mode | image.detector（CB550 Auto） detection.signalaz0 / detection.signalaz2 / detection.signalaz3（CB550 Manual） |  | 像モード | Imaging Mode | string
| acc_voltage | image.acc_voltage（CB550 Auto） aperture.actualkv（CB550 Manual / CB1540） |  | 加速電圧 | Acc. Voltage | number | V
| aperture_size | image.aperture_size_value（CB550 Auto） aperture.aperture_size（CB550 Manual / CB1540） |  | 絞りサイズ | Aperture Size | number | m
| esb_grid | aperture.esb_grid / aperture.esb_grid_is（CB550 Manual / CB1540） |  | EsBグリッドの値 | EsB Grid | number
| wd | aperture.wd（CB550 Manual / CB1540） |  | ワークディスタンス | WD | number
| scan_speed | detection.scanrate（CB550 Manual / CB1540） |  | スキャンスピード | Scan speed | number
| dwel_time | scan.dwell（CB550 Auto） detection.dwell_time（CB550 Manual / CB1540） |  | デュエルタイム | Dwel Time | number | s
| noise_reduction | detection.noise_reduction（CB550 Manual / CB1540） |  | Noise reduction | Noise reduction | string
| noise_reduction_value | scan.lineavg（CB550 Auto） aperture.nr_coeff（CB550 Manual / CB1540） |  | Noise reductionの値 | Noise reduction value | number
| frame_time | tilepositionhistory.tilepositionentry.time（CB550 Auto） aperture.frame_time（CB1540 / CB550 Manual） |  | 像取得時間 | Frame Time | number
| image_size | detection.image_store（CB550 Manual） |  | 像サイズ | Frame Time | number
| image_size_x | tilepositionhistory.tilepositionentry.x（CB550 Auto） |  | 像サイズ(X方向) | Image Size (X) | number
| image_size_y | tilepositionhistory.tilepositionentry.y（CB550 Auto） |  | 像サイズ(Y方向) | Image Size (Y) | number
| pixel_resolution | scan.ux（CB550 Auto） aperture.pixel_size（CB1540 / CB550 Manual） |  | ピクセル分解能 | Pixel Resolution | number | nm
| image_width | scan.fov_x（CB550 Auto） aperture.width（CB550 Manual / CB1540） |  | 像サイズ（幅） | Image Width | number | um
| image_height | scan.fov_y（CB550 Auto） aperture.height（CB550 Manual / CB1540） |  | 像サイズ（高さ） | Image Height | number | um
| magnification | aperture.mag（CB1540 / CB550 Manual） |  | 倍率 | Magnification | number | X
TIFF_EXIF形式(構造化 メタデータ項目リスト) Helios
category | rde2name | instrument |  | ja | en | type | unit | desc | value | value
| RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 装置出力 (crossbeam550の場合) | タクソノミー ※階層を 数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | 初期値 | 備考
主要パラメータ | machine | system.system_type |  | 装置名 | Machine | string
| date | user.date |  | データ取得日 | Date | string
| raw_file_name | raw_file_name |  | 元ファイル名 | Raw File Name | string
| detector | detectors.name |  | 検出器 | Detector | string
| imaging_mode | detectors.mode |  | 像モード | Imaging Mode | string
| acc_voltage | beam.hv |  | 加速電圧 | Acc. Voltage | number | V
| aperture_size | ebeam.aperture_diameter |  | 絞りサイズ | Aperture Size | number | m
| wd | ebeam.wd |  | ワークディスタンス | WD | number
| dwel_time | escan.dwell |  | デュエルタイム | Dwel Time | number | s
| noise_reduction_value | escan.line_integration |  | Noise reductionの値 | Noise reduction value | number
| frame_time | escan.frame_time |  | 像取得時間 | Frame Time | number
| image_size_x | image.resolution_x |  | 像サイズ(X方向) | Image Size (X) | number
| image_size_y | image.resolution_y |  | 像サイズ(Y方向) | Image Size (Y) | number
| pixel_resolution | escan.pixel_width |  | ピクセル分解能 | Pixel Resolution | number | nm
| image_width | escan.hor_fieldsize |  | 像サイズ（幅） | Image Width | number | um
| image_height | escan.ver_fieldsize |  | 像サイズ（高さ） | Image Height | number | um

## 要件定義（設定ファイル）
| rde2name | ja | type | unit | value
階層 |  | RDE2.0 日本語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | condition_1 ※値の例を記入 | 備考
system | extended_mode | 動作モード | string |  | なし | データファイル一括投入時'MultiDataTile'を設定, JEOL_maimlのみ設定不可
system | save_raw | 入力ファイル公開・非公開 | string |  | false | 公開したい場合は'true'に設定。エンバーゴ期間終了後にファイルが公開されます。
system | save_thumbnail_image | サムネイル画像保存 | string |  | true
sem | manufacturer | 装置メーカー名 | string |  | jeol_maiml' or 'jeol_fe' or 'tiff_exif'

## 要件定義 (構造化詳細)
JEOL_maiml形式
| 必須 | 内容 |  |  | 備考
入力ファイル | o | {filename}.maiml |  |  | maimlファイル
|  | {filename}.bmp |  |  | ・ maimlに記載された画像ファイル（拡張子: .bmp, .tif, .png, .jpg, .jpeg） ・ maimlファイル内の resultTemplate_semResultImage に記載された画像ファイル
|  | {filename}.txt |  |  | その他ファイル
出力ファイル（項目） |  | ファイル種別 | ファイル名 | 処理内容
出力ファイル |  | データファイル | {filename}.maiml | --
|  | データファイル | {filename}.bmp | --
|  | データファイル | {filename}.txt | --
|  | メタデータファイル | metadata.json | maimlから抽出した主要メタ情報ファイル
|  | 代表画像ファイル | {filename}.png | 登録画像をPNG形式に変換して登録
Jeol_fe形式
| 必須 | 内容 |  |  | 備考
入力ファイル | o | {filename}.zip |  |  | SEM画像ファイルとメタ情報ファイル（txt）を、拡張子を除き同一のファイル名とし、1組のデータとして zip 形式にまとめる
|  | smarttable_*.xlsx |  |  | smarttableモード利用の場合
出力ファイル（項目） |  | ファイル種別 | ファイル名 | 処理内容
出力ファイル |  | データファイル | {filename}.jpg | --
|  | データファイル | {filename}.txt | --
|  | 代表画像ファイル | {filename}.png | 登録画像をPNG形式に変換して登録
|  | メタデータファイル | metadata.json | 主要メタ情報ファイル
Zeiss形式
| 必須 | 内容 |  |  | 備考
入力ファイル | o | {filename}.tif |  |  | tif形式のファイル（拡張子: .tif, .tiff）
出力ファイル（項目） |  | ファイル種別 | ファイル名 | 処理内容
出力ファイル |  | データファイル | {filename}.tif
|  | 代表画像ファイル | {filename}.png | 登録画像をPNG形式に変換して登録
|  | メタデータファイル | metadata.json | 主要メタ情報ファイル
|  | 構造化ファイル | tif_info.json | tif画像の基本情報をJSON形式で整理したファイル

## 改版履歴
文書名称： | ※要件定義
日付 | 作成者 | シート名 | 事由 | 特記
2026-01-09 | 川岸 |  | 新規作成
2026-03-12 | 川岸 |  | 設定ファイル,メタデータ項目修正